  - ELEKTRONİĞE GİRİŞ

- MULTiMETRELER

Elektrik devrelerindeki büyüklüklerin ölçümü ve ayrıca devre elemanlarının testi için, çok çeşitli ölçü aletleri geliştirilmiştir. Bu ölçü aletlerine AVOMETRE ( Amper-Volt- Ohm metrenin kısaltılmışı) veya MULTİMETRE (Çoklu ölçer) denmektedir. Bu ölçü aletleri, modeline bağlı olarak doğru ve alternatif olarak akım, gerilim, direnç ve frekans gibi değişkenleri ölçebilmekte ve transistör, kondansatör, süreklilik testi gibi testleri yapabilmektedir.

Şekil1.1 Tipik Multimere

Multimetrelerin; kademeleri el ile seçilen veya otomatik kademe seçimi yapan tipleri mevcuttur. Multimetreler ile ölçüm yaparken önce ölçülecek büyüklük seçilir. Örneğin; gerilim ölçülecekse V ile belirtilen Voltmetre konumu; akım ölçülecekse A ile belirtilen Ampermetre konumu; direnç ölçülecekse OHM konumu gibi uygun seçim yapılmalıdır. Ardından, her büyüklük için çarpan yada üst ölçme sınırı seçilir (örneğin bir voltmetre için; x1, x10, x1000 yada 1V, 10V, 1000V gibi).

Son zamanlarda üretilen multimetrelerin çoğu yukarıda bahsedildiği gibi dijital yapıdadır. Bilindiği üzere dijital ölçü aletlerinde belirtme (okuma) hatası oluşmamaktadır. Fakat endüstri ve laboratuarlarda hala aşağıda resmi verilen analog ibreli multimetreler mevcuttur. Bir zamanlar yaygın kullanımı nedeniyle alışkanlık olarak analog multimetre tercih eden kişiler vardır. Analog

multimetrelerde özellikle süreklilik ölçümü (iki nokta arasında iletimin olup olmadığı) ve yarı iletken devre elemanlarının (diyot - transistor vb) test edilmesinde daha iyi fikir verebilmektedir.

1.2 DEVRE ELEMANLARININ ÖLÇÜMÜ

Tüm ölçme ve testlerde, ölçümü veya testi yapılacak devre elemanın devreden sökülmüş olduğuna ve üzerinde birikmiş enerji kalmadığına dikkat edilmelidir. Aksi halde, hatalı sonuçlar elde edilebilir, sakıncalı durumlar oluşabilir!

1.2.1 Kablo Testi

Bilindiği üzere, kablolar bakır veya alüminyum gibi iyi iletken malzemelerden yapılır. Dolayısı ile dirençleri oldukça küçüktür (genellikle 5 Ohm'dan küçük). Çoğu kez ölçümlere başlamadan önce ölçü aletinin kabloları bile test edilmektedir. Aksi halde, örneğin; ölçü aletinin kabloları kopuk ise, herhangi bir cihaz cihazın ölçümünün doğruluğundan bahsedilemez.

1.2.2 Direnç Ölçümü

Çeşitli ölçme yöntemleri olmakla beraber, bunlardan en pratik olanı Ohmmetre kullanımıdır. Ohmmetre genellikle tekil olarak bulunmayıp, multimetre veya avometre gibi çoklu ölçerlerin bir özelliği olarak bulunur. Herhangi bir direncin değerini ölçmek için, ohmmetrenin iki ucu direncin iki ucuna bağlanarak sonuç göstergeden okunur. Multimetre veya avometre kullanıldığında, seçme komütatörü ile ohmmetre seçeneği seçilmelidir.

Direnci ölçülecek elemanın bir devreye bağlı olmaması ve herhangi bir gerilim altında bulunmaması gerekir. Aksi halde yanıltıcı ölçümler yapılmış olur.

Şekil 1.2 Dirençler

1.2.3 Kondansatör Testi

Birçok multimetrede kondansatörün değerini ölçme kabiliyeti bulunmamaktadır. Bu sebeple, amaç çoğu kez bir kondansatörün işlev görüp görmediğinin testidir. Bilindiği üzere kondansatöre gerilim uygulandığında, kondansatöre giden elektrik yükleri sayesinde kondansatör şarj olur. Tam şarj gerçekleştikten sonra (genellikle 1-2 saniye içinde) kondansatöre doğru yük akışı sona erer. Bu prensip baz alınarak, çoklu ölçer; ohmmetre kademesine alınıp, ölçü aletinin iki ucu kondansatörün iki ucuna bağlanır ve gösterge izlenir. Şayet, göstergeden okunan değer, önce büyük bir değerden (sonsuz) başlayıp, hızla azaldıktan sonra, hızla tekrardan çok büyük (sonsuz) bir değere çıkıyorsa kondansatör işlevini gerçekleştiriyor demektir. Aksi durumlar kondansatörde bir sorun olduğunu gösterir. (Ölçümlerde ohmmetrenin uygun çarpanı deneysel olarak belirlenir; kondansatörün değeri küçüldükçe ohmmetrenin çarpanı büyütülmelidir; x10; x100 gibi).

Testi yapılacak kondansatörün herhangi bir devreye bağlı olmaması ve herhangi bir gerilim altında bulunmaması gerekir. Ayrıca kondansatörler üzerinde yük biriktirdikleri için üzerlerinde gerilim kalmaktadır. Bu nedenle teste başlamadan önce kondansatör uçları kısa devre edilerek (geçici olarak birleştirme) birikmiş yük boşaltılmalıdır. Aksi halde, gerek insan sağlığı açısından, gerekse ölçüm cihazları için tehlikeli durumlar oluşabilir.

Şekil 1.3 Kondansatörler

1.2.4 Diyot Testi

Diyot ölçümünde, diyotun özelliklerinin belirlenmesinden ziyade, diyodun işlev görüp görmediğinin araştırılması yapılmaktadır. Diyodu pratik olarak, su sistemlerindeki çekvalf yada otomobil lastiklerindeki sübapa benzetebiliriz. Yani diyot elektrik devrelerinde en basit tanımla akımı tek yönde geçirir (gerilim sınırları ihlal edilmediği sürece). Diyodun bu temel prensibi ile ohmmetre (avometre yada multimetre ohmmetre konumuna alınarak) kullanılarak test yapılabilir.

Önce ohmmetrenin iki ucu diyodun iki ucuna bağlanır, daha sonra ohmmetrenin uçları yer değiştirilerek bağlanır. Ohmmetre bu iki ölçümden birinde değer göstermeli ve diğerinde ise hiçbir değer göstermemelidir (sonsuz; açık devre). Bu durum diyodun çalıştığı anlamına gelmektedir. Diğer durumlarda diyot arızalıdır.

Diğer ölçmelerde olduğu gibi, diyot ölçümünde de devrede enerji olmamalıdır. Enerji altında yapılan diyot ölçme girişimlerinde ölçü cihazı zarar görebilir. Diyodun devreye bağlı fakat enerjisiz

durumda yapılan ölçmelerde de de yanıltıcı sonuçlar alınabilir. Bu nedenle, diyot devreden sökülerek test edilmelidir.

Şekil 1.4 Diyotlar

2. Sayı Sistemleri

Binary – Decimal dönüĢümü: İkili sayı sisteminden onlu sayı sistemine dönüşüm için her bit, bit değerliği ile çarpılarak bu çarpımlar toplanmaktadır. Bu durum aşağıdaki şekilde izah edilmiştir. Aynı şekilde onlu sayı sisteminden ikili sayı sistemine geçiş için ise sayı sürekli ikiye bölünerek kalanlar yan yana yazılır.

3. Mikrodenetleyici Yapısı

3.1 Mikroişlemciler

Mikroişlemci, temelde bilgisayarın tüm işlemleri yapmasını sağlayan, halk tabiri ile bilgisayarın beyni olarak nitelendirilebilecek hesaplama, karar verme ve yönetim mekanizmasıdır. Bir mikro işlemcinin üzerinde mantık kapılarının bileşiminden oluşan ve çeşitli işlevleri yürütmeye yarayan birimler bulunur. Bu birimler arasında aritmetik-mantık birimi, kontrol birimi, girdi-çıktı ve küçük bir miktar bellek vardır. Bu temel birimlerin dışında mikro işlemcinin kullanım alanına bağlı olarak farklı görevlerde özelleşmiş birimler de bulunabilir. Ancak bir mikro işlemcinin ana işlevlerini yerine getirebilmesi için temel birimler yeterlidir.

Bir mikroişlemci çoğunlukla kendisine bağlanacak bazı entegre devrelerle birlikte çalışmak için tasarlanır. Örneğin mikroişlemcinin çalıştıracağı programın ve kullanacağı verinin yüklü olduğu, yazılabilir ve okunabilir, hızlı bir bellek birimi (genellikle RAM) ve sisteme güç verilmezken programı saklayabilecek bir bellek birimi (genellikle bir çeşit ROM) mikroişlemcilerin olmazsa olmaz çevre birimleridir. Bunun dışında, mikroişlemciler genellikle elektronik devrelerde kontrol mekanizması görevinde bulundukları için kontrol edecekleri cihazlarla da bağlantı kurmaları gerekecektir.

3.2 Mikrodenetleyiciler

Mikrokontrolörler (mikrodenetleyiciler) tek bir silikon yonga üstünde birleştirilmiş bir mikroişlemci, veri ve program belleği, sayısal (lojik) giriş ve çıkışlar (I/O), analog girişler ve daha fazla güç veren ve işlev katan öteki çevre birimleri (zamanlayıcılar, sayaçlar, kesiciler, analogdan sayısala çeviriciler, vb.) barındıran mikrobilgisayarlardır.

Görüldüğü gibi  mikroişlemci  ile mikrodenetleyici birbirine yakın teknolojiler  olmakla birlikte en

önemli farkları mikrodenetleyicilerin kendi üzerinde belleklerini ve çevre birimlerini bulundurmasıdır.

Bu sebeple çok yüksek hafıza, hız ve işlem yeteneğinin gerekmediği durumlarda mikrodenetleyiciler tercih edilir.

PIC mikrodenetleyiciler teknik özellikleri ve kılıfları açısından farklılıklar gösterirler. Özellikleri açısından da bir kere programlanabilenler (C serisi) programları ultraviyole ile silinip yeniden programlanabilenler ve birden fazla silinip programlanabilenler olarak sınıflandırılabilirler.

Biz genelde flash olarak tarif edilen birden fazla silinip programlanabilen tipler üzerinde çalışacağız. PIC'ler taşıdığı ekstra özellikler açısından da bir kaç kategoriye ayrılırlar. Örnek olarak üzerin de;

- Analog-Dijital Çeviricisi olanlar,

- Komparatör olanlar,

- Donanımsal olarak seri haberleşme ünitesi olanlar,

- HPWM ünitesi olanlar gibi PIC’ler mevcuttur.

PIC mikrodenetleyicisi besleme devresi için özel bir devreye gereksinim duymamaktadır. Besleme gerilimi 2 ila 6 V DC arasında değişmekle birlikte diğer dijital devrelerle birlikte daha rahat kullanılabilmesi için 5V DC uygun bir değerdir.

Şekil 3.1 PIC 16F84 Besleme Gerilimi

Şekil 3.2 PIC16F877 Mikrodenetleyici Pin bağlantıları

4. Clock Düzeni ve Osilatör Çeşitleri

Mikroişlemci ve mikrodenetleyici devrelerinin çalışması için sürekli bir saat (clock) darbesi gerekir. Genellikle bu saat, hassas zamanlama uygulamalarında dıştan bir kristal bağlamakla sağlanmaktadır. Genel olarak PIC mikrodenetleyicilerde 5 değişik şekilde saat darbeleri elde edilebilir.

LP Low Power Crystal (Düşük Güçlü Kristal Osilatör)

XT Crystal/Resonator (Kristal, Seramik Rezonatör)

HS High Speed Crystal/Resonator (Yüksek Hızlı Kristal, Rezonatör)

RC Resistor/Capacitor (Direnç, Kondansatör) İç Osilatör (Sadece bazı PIC’lerde)

4.1 LP/XT/HS osilatör bağlantısı

Şekil 4.1 PIC için LP/XT/HS Osilatör Bağlantısı	PIC 16F84 için Osilatör Frekansları

LP / XT / HS Kristal ya da seramik rezonatör elemanları kullanıldığında en basit devre yukarıda belirtildiği gibi gerçekleştirilebilir. Eğer seramik rezonatör kullanılıyor ise C1 ve C2 kondansatörlerine gerek yoktur.

4.2 RC Osilatörü bağlantısı

Şekil 4.2 PIC16F84 için RC Osilatörü Bağlantısı

RC osilatör zamanlamanın hassas olmadığı durumlarda maliyeti düşürmek için tercih edilebilir. Bu yapı ortam ısısı, nem vs. gibi çevresel etkilere duyarlıdır. Yüksek değerli direnç kullanılması önerilmez. Bu durumda dış etkilere duyarlılığı artacaktır. Direnç değerinin 3 KΩ ile 100 KΩ arasında bir değerde olması önerilir. Aynı şekilde kondansatörde 20pF değerinin üzerinde olmalıdır.

5. Reset Uçları ve Reset Devresi

PIC mikrodenetleyicisi besleme gerilimi aldığı anda programın başlangıç adresinden itibaren çalışması için dahili Power on Reset devresi bulunmaktadır. Ancak bazen kasıtlı olarak programın çalışmasını başlangıç durumuna almak gerekebilir. Bu durumda Reset uçları kullanılmaktadır.

Şekil 5.1 Reset Devresi

6. PROGRAM BELLEĞİ

Program belleği EEPROM tabanlı ve 1K x 14 bir hafıza organizasyonuna sahiptir. Yani 14 bit uzunluğunda 1024 adet hücre içerir. Programın çalışması esnasında bu bölümdeki verilere müdahale edilemez.

Şekil 6.1 PIC16F84 Mikrodenetleyicisinde Yer Alan Genel ve Özel Amaçlı Yazmaçların Yer Aldığı

Veri Hafızası

7. I/O Portları

PIC’lerde bacakların giriş veya çıkış olarak ayarlanmasını üstlenen bir REGISTER (YAZMAÇ) vardır. Her bir port için ayrı olan bu registerler A portu için TRISA, B portu için ise TRISB olarak adlandırılır. Tris yazmaçları aslında PIC’in hafızasında 8 bitlik birer hafızadırlar. Buraya yerleştirilen sayının Binary formatındaki şekline bağlı olarak Pic bacaklarını giriş veya çıkış olarak ayarlar.8 bitlik değer sırası ile port'a ait pinleri temsil etmektedir.

PIC 16F84 denetleyicisi PORTA ve PORTB olmak üzere iki porta sahiptir. Ancak bu portların bazı uçları denetleyicinin diğer özellikleri için kullanılabilmektedir.

PORTA ve TRISA: PIC16F84 için PORTA 5 bit uzunluğundadır. TRISA yazmacının herhangi bir biti 1 yapılırsa PORTA nın aynı değerli ucu giriş ucu olarak kullanılır. Aynı şekilde TRISA yazmacının herhangi bit’i 0 yapılırsa bu sefer PORTA’nın aynı değerli ucu çıkış olacaktır. RA4 portu aynı zamanda TIMER(zamanlayıcı) için kullanılmaktadır.

PORTB ve TRISB: PIC16F84 için PORTB 8 bit uzunluğunda bir porttur. Giriş ya da çıkış olarak ayarlanması TRISB ile yapılmaktadır. Örneğin, TRISB yazmacına ‘11110000’ sayısı yüklenmişse RB0, RB1, RB2 ve RB3 bacakları çıkış portları olur. Aynı şekilde RB4, RB5, RB6 ve RB7 bacakları giriş portları olur.

Şekil 7.1 PIC 16F84 Mikrodenetleyicisinde PORTA ve TRISA Arasındaki İlişki

8. SOURCING AND SINKING (KAYNAK - KUYU)

Sink akımı, gerilim kaynağından çıkış potuna doğru akan akıma, source akımı ise 1/0 pininden GND ucuna doğru akan akıma denir.

| # | I/0 Pini |
| --- | --- |
| Sink (Kuyu) Akımı | 25 mA |
| Source (Kaynak) Akımı | 20 mA |

Şekil 8.1 Source (kaynak) Akımı	Şekil 8.2 Sink (kuyu) Akımı

9. MINIMUM PIC16F84 DEVRESİ

PIC mikrokontrolörün çalışması için sadece bir reset devresi ve bir de osilatör devresi gerekir. Şekil 8.1 de kristal osilatör tabanlı minimum bir PIC16F84 devresi gösterilmiştir. Devrenin reseti için 4.7K değerinde bir direnç kullanılmış ve osilatör devresi için ise 4MHz kristal ve iki tane 22pF kapasitör kullanılmıştır. Daha öncede bahsedildiği gibi, zamanlamanın hassas olmadığı ve fiyatın düşük olması arzu edilen uygulamalarda iç osilatör (eğer varsa), veya bir direnç ve kapasitör kullanılabilir.

Şekil 9.1 Asgari Sistem Elemanları

PIC mikrokontrolör normal olarak +5V gerilim ile çalışmaktadır. Ancak sisteme ekleyeceğimiz servolar gibi diğer elemanlar 6V-9V arası gerilim ile çalışmaktadırlar. Devremizde kullanacağımız pil servoları çalıştırmak için kullanılabilir, fakat mikrodenetleyiciler için kullanılamazlar. 9V gerilimi 5V gerilime düşürmek için regülatör devresi kurmak gerekmektedir. Bunun için de genellikle 7805 veya 78L05 modeli entegre devreleri kullanılmaktadır. Entegrenin devreye nasıl ekleneceği şekilde gösterilmiştir.

BESLEME

RESET

OSİLATÖR

Şekil 9.2 Asgari Sistem Elemanları

10. PROGRAMLAMA

PIC Basic derleyicisi MicroEngineering Labs firması tarafından üretilmektedir. Endüstride, hobi olarak, ve mikrodenetleyici eğitiminde en yaygın olarak kullanılan mikrodenetleyici BASIC dili derleyicisidir.

Şekil 10.1 PIC Basic Pro genel görünümü

Yukarıda tipik bir PIC Basic Pro program yapısı gösterilmiştir. Programda büyük ve küçük harf fark etmez ve birlikte kullanılabilir. Programda Türkçe karakterleri PIC Basic Pro tanımamaktadır. Bundan dolayı ç, ş, ğ, ı ve ü gibi harfleri programınızda kullanmamanız önerilmektedir.

Program herhangi bir text editörü (örneğin Notepad) kullanılarak yazılabilir. Yazılan program daha sonra PIC Basic Pro ile derlenir ve derleme sonucu elde edilmiş olan .HEX dosyası PIC programlayıcı cihazı kullanılarak mikrodenetleyiciye yüklenir. Mikrodenetleyici daha sonra tasarımı yapılmış olan elektronik devreye takılır ve test edilir. Eğer devre istenildiği çalışmıyorsa ve donanımda bir hata yoksa yazılım tekrar kontrol edilir ve yukarıdaki işlemler tekrarlanır.

Şekil 10.2 Tasarımı yapılan devrenin simülasyonu

'****************************************************************

| '* Name: DENEME.BAS | * |
| --- | --- |
| '* Author: [CONKER] | * |
| '* Notice: Copyright (c) 2011 [CONKER] | * |
| '* | : All Rights Reserved | * |
| '* | Date: 13.07.2011 | * |
| '* | Version: 1.0 | * |
| '* | Notes: | * |
| '* | : | * |

'****************************************************************

| Device 16F84A | ‘mikrodenetleyicimizin tipi programa tanıtıldı |
| --- | --- |
| Symbol LED=PORTB.0 | ‘PORTB.0’a LED ismi verildi |
| TRISB=0 | ‘PORTB çıkış olarak ayarlandı |
| Tekrar: | ‘Tekrar adıyla Döngü başlatıldı |
| LED=1 | ‘Ledi yak |
| DELAYMS 1000 | ‘1sn bekle |
| LED=0 | ‘Ledi söndür |
| DELAYMS 1000 | ‘1sn bekle |
| GOTO Tekrar | ‘Döngünün başladığı noktaya geri dön. |
| END | ‘Program bitti |
|  | Şekil 10.3 Tipik PIC Basic Pro Program Yapısı |

Program herhangi bir text editörü (örneğin Notepad) kullanılarak yazılabilir. Yazılan program daha sonra PIC Basic Pro ile derlenir ve derleme sonucu elde edilmiş olan .HEX dosyası PIC programlayıcı cihazı kullanılarak mikrodenetleyiciye yüklenir. Mikrodenetleyici daha sonra tasarımı yapılmış olan elektronik devreye takılır ve test edilir. Eğer devre istenildiği çalışmıyorsa ve donanımda bir hta yoksa yazılım tekrar kontrol edilir ve yukarıdaki işlemler tekrarlanır.

Şekil 10.4 Tipik PIC Mikrokontrolör Programlama Cihazı

11. BREADBOARD KULLANIMI

Breadboard, devrelerin kolay ve hızlı bir şekilde kurulmasını sağlar. Sıralı soketlerden oluşan plastik bir bloktur. Her bir sıradaki soketler, şekil 10.1’de görüldüğü gibi elektriksel olarak birbirine bağlıdırlar. Eğer iki veya daha fazla devre elemanı telini aynı sıradaki soketlere takarsanız, akım birinden diğerine akacaktır.

Şekil 11.1 Tipik bir Breadboard

Şekil 11.2 Basit bir Devrenin Breadbard Üzerinde Kurulumu

| EK-PIC BASIC KOMUTLAR |
| --- |
| KOMUT | AÇIKLAMASI |
| ADCIN | A/D çeviriciyi oku |
| BRANCH | Indeksli GOTO |
| CLEAR | Bütün değişkenleri sıfırla |
| COUNT | Bir portdaki darbeleri say |
| DEBUG | Belirli bir portdan seri çıkış |
| DEBUGIN | Belirli bir porta seri giriş |
| DISABLE | Kesmeleri veya DEBUG ı pasif yap |
| DTMFOUT | Belirli bir portdan ses tonu çıkar |
| ENABLE | Kesmeleri veya DEBUG ı aktif yap |
| END | Program çalışmasını durdur |
| FOR…NEXT | Döngü |
| GOSUB | Alt programa çağır |
| GOTO | Belirli bir etikete atla |
| HIGH | Port bacağını lojik 1 yap |
| IF..THEN..ELSE | Koşullu komut işlemi |
| INPUT | Port bacağını giriş yap |
| LOW | Port bacağını lojik 0 yap |
| OUTPUT | Port bacağını çıkış yap |
| PAUSE/DELAYMS | Milisaniye gecikme |
| PAUSEUS/DELAYUS | Mikrosaniye gecikme |
| POT | Belirli portdaki değişken direnci oku |
| PULSIN | Port bacağındaki darbe genişliğini oku |
| PULSOUT | Port bacağına darbe gönder |
| RESUME | Kesmeden sonra programa devam et |
| RETURN | Alt programdan dön |

| REVERSE | Giriş ve çıkış portlarını değiştir |
| --- | --- |
| SLEEP | Belirli bir zaman için güç kaynağını azalt |
| TOGGLE | Port bacağının değerini değiştir 1/0-0/1 |
| USBIN | USB giriş |
| USBOUT | USB çıkış |

RAPOR

  - Halihazırda endüstride kullanılan 10 mikrodenetleyicili cihaz veya sistem örneği veriniz.

  - Seri very iletişim metodlarını araştırınız ve örneklerle anlatınız.

  - Mikrodenetleyici programlamaya yarayan derleyicilere örnekler veriniz.

  - Halihazırda kullanılan yaygın mikrodenetleyici kitlerine örnekler veriniz.

KAYNAKÇA

- Owen Bishop, Elektronik – Yeni başlayanlar için temel başvuru kitabı, Bilim Teknik

Yayınevi, 2009.

- Doğan İbrahim, PIC BASIC Projects- 30 Projects Using PIC BASIC and PIC BASIC PRO, Newnes, 2006.

- Doğan İbrahim, PIC Robot Projeleri, Bileşim Yayınevi, 2005.

- Myke Predko, PICmicro Microcontroller Pocket Reference, McGraw-Hill, 2001.

- http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/